노인낙상 ML 알고리즘 테스트 결과

2023. 9. 8(SW개발실)

□ 개선 알고리즘(8.31 ∼ 9.4)

- 기존 데이터에서 양성(추락)에 더 민감하게 반응하도록 Cost 조정

* Cost Sensitive learning : 오분류 비용을 고려하여 모델을 학습 ; 잘못 분류된 관측치에 가중치를 부여하고 오분류 비용이 최소화될 때까지 반복

□ 테스트 결과

- 테스트 통계 (모델 개발 정리.xlsx 참고)

<Cost 비율 조정>

- Sensitivity의 많은 성능 향상이 있을수록 Specificity의 성능 하락이 함께 수반된다. 따라서 TP의 세부사항을 확인하여 모델 성능을 평가한다.

- Sensitivity 에서 가장 좋은 성능을 보인 CS01의 경우 Good은 오히려 기존의 모델보다 성능이 낮고, early에 비해 SoSo와 late많지만, Specificity가 낮아 count 조절로 성능 향상을 기대하기 어려울 것으로 보인다.

- 위와 같은 관점으로 데이터를 보았을 때, CS09가 count 조절(+)을 통해 추가적인 성능향상을 기대해 볼 수 있을 것으로 보인다.

- 추가로 CS05,CS06 모델이 실제 추락상황에 이전 모델보다 민감하게 반응하면서 , Specificity의 성능향상은 다른 모델보다 적다.

□ 향후 계획

현재 데이터에서 Fall, None Fall은 [33830 : 869620]으로,  불균형 데이터이다. 이를 수식이 아닌, 직접적인 데이터 증강 및 감소로 해결하기 위해 Sampling 기법을 활용한다.

- Over Sampling : 양성 데이터를 증강

- Under Sampling : 음성 데이터를 감소

- Hybrid Sampling (Over+Under)