노인낙상 ML 알고리즘 테스트 결과

2023. 11. 06(SW개발실)

□ TFLite VS Micro 실행 시간 비교 (Linux 환경 下)

추락이 포함되지 않은 S52T64R01_DSV.csv 파일과 추락 성분이 포함된 S14T29R01_DSV.csv 의 데이터를 N회 추론하여 실행(동일한 방법으로)을 완료하는데 걸리는 시간을 비교한다.

| FILE NAME | S52T64R01_DSV.csv |  | S14T29R01_DSV.csv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N (회) | TFLITE | MICRO | TFLITE | MICRO |
| 10,000 | 0.1216 s | 0.1564 s | 0.1220 s | 0.1574 s |
| 100,000 | 1.1994 s | 1.5438 s | 1.1944 s | 1.5524 s |
| 1,000,000 | 11.9068 s | 15.4488 s | 11.8806 s | 15.429 s |

※5회 반복 후 평균값 기입

모든 시도에서 TFLITE가 TFLITE-MICRO보다 더 빠른 추론시간을 보임

□ Tensorflow VS TFLite VS Micro 실행 결과 비교 (약 2097개의 KFall 데이터 이용)

- 각 모델 출력은 소수점 2자리까지 남기고 나머지는 버림(반올림 X)

- Tensor output 비교 (None-equal)

|  | Micro | Lite | Tensorflow |
| --- | --- | --- | --- |
| Micro |  |  |  |
| Lite | 27.56% |  |  |
| Tensorflow | 18.17% | 18.60% |  |

※Diff Max = 1 (100 Normalize)

- Tensor output 통계량

|  | MICRO | CLite | Lite | Tensorflow |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pricision | 94.28% | 94.28% | 94.28% | 94.28% |
| Recall | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% |
| Specificity | 95.38% | 95.38% | 95.38% | 95.38% |
| Sensitivity | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% |
| Accuracy | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% |
| Lead_time | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |

※80이상이 연달아 2번 반복되어야 추락으로 검출

□ 테스트 결과 및 향후 계획

모델 실행 시간의 경우, Micro에 비해 약 28% 나은(빠른)성능을 보인다. 또한, 각 환경에서의 invoke ouㅅput 차이가 1이내로 적고 Tensorflow와 비교하여, Micro에 비해 TFLite의 None-Equal 비율이 낮다.(통계량으로 비교하였을 때 모두 동일). 따라서, 기존 적용하였던 Micro보다 TFLite에서의 모델 성능이 우수할 여지가 있으므로 MCU 환경에서 적용해 본다.