## AS_ADL_DATA
AS_ADL DATA
637 中 35 오검출 |  |  | <참고> - 전처리 되어있는 값들은 /100된 것으로 raw_acc_rms 기준 +3.465 차이가 발생 할 수 있음 - jump 하여 단차 내려옴 - 7 - 센서 이상 - 7 - lpf 값차이 - 9 - 단차 내려옴 - 12 |  |  |  |  | 637 中 35(28) | 637 中 17(9)
파일명 | 전처리 | 분석 결과 | 낙하 직전 ACC (RAW / 5HZ / 1HZ) | Low_count | High_count | 1HZ_Count | High - 1HZ | Origin | V1
230519_재호건설_08.csv: | O | - 단차를 내려오는 듯한 구간에서 추락을 감지 -> Fall_Count는 최대 16으로 길지 않으나, 수직속도가 86으로 높아 임계값이 -4 조정되어 격발 | - 110 이상 : 2 /4 /0 - 120 이상 : 2/ 0 / 0 | 14 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0
230519_재호건설_09.csv: | O | - 단차를 내려오는 듯한 구간에서 추락을 감지 -> 낙하 중 세우는 동작에서 BendOverCount가 작동되어 오검출을 방지하였으나, 충돌 직전 BendOverCount가 리셋되고 수직속도는 78로 임계값이 -2로 조정 되어 격발 ( Fall_Count는 21까지 증가하여 단차가 낮지는 않았을 것으로 추정) - 1HZ 값 들중 59가 있어, /100의 영향으로 count가 증가했을 수 있음 | - 110 이상 : 1 / 2 / 0 - 130 이상 : 1 / 0 / 0 - 140 이상 : 1 / 0 / 0 | 19 | 21 | 15 | 6 | 1 | 0
230601_현대건설_영동01.csv: | O | - 센서 데이터 이상 (< 6100, 0, -14100>< 0, -20300, 0> 반복) |  |  |  |  | 0 | 5 | 5
230601_현대건설_영동03.csv: | O | - Jump 하여 단차를 내려오는 데이터로 추정 -> Jump 를 인식하여, OverCount가 5로 임계값을 조정하였지만, Fall_Count가 25로 격발됨. 수직 속도 역시 83까지 증가한 것으로 보아 낮은 단차를 내려온 것은 아닐 것으로 추정 | -110 이상 : 2 / 3 / 2 - 120 이상 : 3 / 2 / 3 - 130 이상 : 4 / 5 / 5 - 140 이상 : 6 / 4 / 7 - 150 이상 : 1 / 3 / 0 - 160 이상 : 1 / 3 / 0 - 170 이상 : 3 / 1 / 0 - 180 이상 : 1 / 0 / 0 | 23 | 25 | 18 | 7 | 3
230601_현대건설_영동05.csv: | O | - 단차를 내려온 것으로 추정 , 격발 이전 한참 가만히 서있다가 단차를 내려옴 -낙하 중 수직속도는 최대 64로 높지 않아 임계값이 조정되지 않았지만, Fall_Count 가 20까지 증가하여 추락으로 감지 - ACC 천천히 감소 | - 110 이상 : 2 / 2 / 0 - 120 이상 : 3 / 2 / 0 | 16 | 20 | 14 | 6 | 1
230612_현대산업개발_안성03.csv: | O | - 단차를 내려온 것으로 추정 -낙하 중 수직속도는 최대 71로 높지 않아 임계값이 조정되지 않았지만, Fall_Count 가 21까지 증가하여 추락으로 감지 - ACC 천천히 감소 | - 110 이상 : 5 / 6 / 6 - 120 이상 : 7 / 5 / 10 - 130 이상 : 6 / 9 / 0 - 140 이상 : 2 / 0 / 0 | 18 | 21 | 13 | 8 | 1
230620_정도토건_03.csv: | O | - 살짝 점프하여 단차를 내려온 것으로 추정 - 점프를 인식하였으나 Acc 145로 임계값이 조정되지 않음. Fall_Count 22까지 증가하여 격발 | - 110 이상 : 0 / 1 / 4 - 120 이상 : 1 / 0 / 0 - 130 이상 : 1 / 2 / 0 - 140 이상 : 1 / 2 / 0 - 150 이상 : 2 / 0 / 0 | 18 | 22 | 12 | 10 | 1
230626_삼성엔지니어링_평택_01.csv: | O | - 센서 데이터 이상 (< 6100, 0, -14100>< 0, -20300, 0> 반복) |  |  |  |  | 0 | 5 | 5
230801_대림비엔코_10.csv: | O | - 단차를 내려온 것으로 추정 - Raw_Acc 기준 단차를 내려오는 동작에서 Acc이 천천히 감소 그러나 Fall_Count가 27까지 증가하여 추락으로 감지 | - 110 이상 : 7 / 8 / 20 - 120 이상 : 9 / 10 / 0 - 130 이상 : 2 / 2 / 0 | 23 | 27 | 15 | 12 | 1 | 0
230828_대림안전_08.csv: | O | * RAW_ACC는 최소값이 30 이나, 5HZ _LPF 는 최소값이 29임 (?) - 단차를 내려온 것으로 추정 |  | 16 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0
230828_대림안전_11.csv: | O | - 단차를 내려온 것으로 추정 | - 110 이상 : 2 / 3 / 0 - 120 이상 : 2 / 1 / 0 | 16 | 21 | 12 | 9 | 1 | 0
230828_대림안전_13.csv: | O | - 센서 데이터 이상 (< 6100, 0, -14100>< 0, -20300, 0> 반복) |  |  |  |  | 0 | 5 | 5
230828_대림안전_15.csv: | O | - 센서 데이터 이상 (< 6100, 0, -14100>< 0, -20300, 0> 반복) |  |  |  |  | 0 | 5 | 5
230828_대림안전_18.csv: | O | - 점프하여 단차를 내려온 것으로 추정 * 1HZ_ACC 가 130 이 넘는 값이 없지만, /100 오차를 고려해보면 130이 넘는 값이 존재할 수 있음 | - 110 이상 : 5 / 5 / 5 - 120 이상 : 8 / 7 / 14 - 130 이상 : 2 / 4 / 0 - 140 이상 : 4 / 5 / 0 | 22 | 25 | 16 | 9 | 1 | 1
230828_삼익_청담_01.csv: | O | - 점프하여 단차를 내려온 것으로 추정 | - 110 이상 : 3 / 4 / 6 - 120 이상 : 2 / 3 / 0 - 130 이상 : 3 / 2 / 0 - 140 이상 : 1 / 0 / 0 | 18 | 20 | 12 | 8 | 1 | 0
230830_세아베스틸02_08.csv: | O | - 단차를 내려온 것으로 추정 |  | 15 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0
230912_CJ대한통운_인천북항로_02_1.csv: | X | - 단차를 내려온 것으로 추정 | - 110 이상 : 2 / 3 / 5 - 120 이상 : 2 / 2 / 0 - 130 이상 : 1 / 0 / 0 | 16 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0
230919_롯데건설_청담삼익1_10.csv: | X | - 단차를 내려온 것으로 추정 - Raw_Acc 값은 14 까지 감소하였으나, LPF 값의 경우 40~60 사이로 분포함 . 허리를 뒤로 세우는 동작에서 BendOverCount가 작동되었으나 , 충돌 직전 BendOverCount가 리셋되고 수직속도는56로 Fall_Count가 20으로 증가하여 격발 |  | 14 | 21 | 8 | 13 | 1 | 0
230919_롯데건설_청담삼익1_11.csv: | X | -단차를 내려온 것으로 추정 - Raw_Acc 값은 40~70으로 큰 값을 가졌고 LPF 값 또한 60~50의 큰 값을 가져 낙하로 보기에는 힘든 부분이 존재 - LPF Fall_Count는 12이지만 High Fall_Count가 21까지 증가하였고 수직속도는 최대 52의 값을 가짐 |  | 12 | 21 | 5 | 16 | 1 | 0
230919_롯데건설_청담삼익1_19.csv: | X | - 단차를 내려온 것으로 추정 |  | 18 | 20 | 14 | 6 | 1 | 1
231011_우복이엔씨_02.csv: | X | - 단차를 내려온 것으로 추정( 단차에서 내려와서 충격값에 의해 격발 ) |  | 12 | 17 | 10 | 7 | 6 | 6
231019_삼성엔지니어링_싸토리우스_08.csv: | O | - 센서 데이터 이상 (< 6100, 0, -14100>< 0, -20300, 0> 반복) |  |  |  |  | 0 | 5 | 5
231024_천안논산고속도로2_01.csv: | X |  |  | 12 | 20 | 11 | 9 | 1 | 0
231024_현대건설_죽전데이터센터5_18.csv: | O | -단차를 내려온 것으로 추정 |  | 18 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1
231110_두산에너빌리티_안성_01.csv: | O | -단차를 내려온 것으로 추정 - Raw_Acc 값은 50~30으로 큰 값을 가졌고 LPF 값 또한 50~40의 큰 값을 가져 낙하는 아닐 것으로 추정 - LPF Fall_Count는 16이지만 High Fall_Count가 20까지 증가하였고 수직속도는 최대 54의 값을 가짐 |  | 16 | 20 | 9 | 11 | 1 | 0
231110_롯데_청담삼익_01.csv: | X | -단차를 내려온 것으로 추정 - 허리를 뒤로 세우는 동작에서 BendOverCount가 작동되었으나 , 충돌 직전 BendOverCount가 리셋되고 수직속도는67로 Fall_Count가 20으로 증가하여 격발 |  | 19 | 21 | 14 | 7 | 1 | 0
231115_코오롱글로벌_대전_03.csv: | O | - 센서 데이터 이상 (< 6100, 0, -14100>< 0, -20300, 0> 반복) |  |  |  |  | 0 | 5 | 5
231115_코오롱글로벌_대전_05.csv: | O | - 단차를 내려온 것으로 추정 - 허리를 뒤로 세우는 동작에서 BendOverCount가 자동되었으나, 충돌 직전 BendOverCount가 리셋 되고 수직 속도 73으로 Fall_count 24로 증가하여 격발 |  | 20 | 24 | 14 | 10 | 1 | 5
231204_롯데_청담삼익_06.csv: | X | - 점프하여 단차를 내려온 것으로 추정 -> 기존의 알고리즘은 Acc 130 이상일 경우 임계값을 조정하였으나, C3 2.1.1은 160 이상일때 임계값을 조정함, 따라서 기존의 알고리즘은 LPF_FallCount가 19까지 올라갔음에도 격발x - 허리를 뒤로 세우는 동작에서 BendOverCount가 작동되었으나 , 충돌 직전 BendOverCount가 리셋되고 수직속도는63로 Fall_Count가 20으로 증가하여 격발 | - 110 이상 : 2 / 2 / 3 - 120 이상 : 1 / 2 / 4 - 130 이상 : 2 / 3 / 7 - 140 이상 : 5 / 4 / 0 - 150 이상 : 7 / 6 / 0 | 19 | 22 | 13 | 9 | 1 | 0
231204_인터텍_02.csv: | X | - 단차를 내려온 것으로 추정 - 허리를 뒤로 세우는 동작에서 BendOverCount가 작동되었으나 , 충돌 전 BendOverCount가 리셋되고 수직속도는 73로 Fall_Count가 20으로 증가하여 격발 |  | 19 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0
231204_인터텍_03.csv: | X | - 점프하여 단차를 내려온 것으로 추정 -> 기존의 알고리즘은 Acc 130 이상일 경우 임계값을 조정하였으나, C3 2.1.1은 160 이상일때 임계값을 조정함, 따라서 기존의 알고리즘은 LPF_FallCount가 18까지 올라갔음에도 격발x - 허리를 뒤로 세우는 동작에서 BendOverCount가 작동되었으나 , 충돌 직전 BendOverCount가 리셋되고 수직속도는78로 Fall_Count가 18로 감소 격발 | - 110 이상 : 1 / 1 / 4 - 120 이상 : 2 / 2 / 4 - 130 이상 : 2 / 3 / 0 - 140 이상 : 3 / 4 / 0 - 150 이상 : 3 / 1 / 0 | 18 | 23 | 16 | 7 | 1 | 0
231204_현대산업개발_인천미추홀_02.csv: | O | - 단차를 내려온 것으로 추정 - 수직속도는 76로 임계값이 조정되어 격발 | - 110 이상 : 3 / 3 / 7 - 120 이상 : 2 / 2 / 5 - 130 이상 : 2 / 3 / 0 - 140 이상 : 2 / 0 / 0 | 18 | 20 | 14 | 6 | 1 | 1
231204_현대산업개발_인천미추홀_09.csv:5 | O | - 센서 데이터 이상 (< 6100, 0, -14100>< 0, -20300, 0> 반복) |  |  |  |  | 100 | 5 | 5
231206_현대건설_02.csv: | X | - 점프하여 단차를 내려온 것으로 추정 -> 기존의 알고리즘은 Acc 130 이상일 경우 임계값을 조정하였으나, C3 2.1.1은 160 이상일때 임계값을 조정함, 따라서 기존의 알고리즘은 LPF_FallCount가 16까지 올라갔음에도 격발x - 수직속도는 최대 64로 임계값이 조정되지 않음 | - 110 이상 : 5 / 4 / 4 - 120 이상 : 2 / 3 / 6 - 130 이상 : 3 / 3 / 4 - 140 이상 : 3 / 3 / 0 - 150 이상 : 5 / 4 / 0 | 16 | 22 | 12 | 10 | 1 | 0
롯데청담삼익_02.csv: | O | - 단차를 내려온 것으로 추정 -최대 수직 속도 80로 임계값이 -2 조정되어 격발됨 (Fall_count 18) |  | 16 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 18
[8 empty] | 7 | 8
[8 empty] | 28 | 9

## Test_Fall (1)
Test_FALL DATA
|  | <=80 or gyro >120 |  |  | 120 中 43 ERROR (18 : 미검출 / 25 : LeadTime 0) |  |  |  | 120 中 69 ERROR (47 : 미검출 / 22 : LeadTime 0)
파일명 | 동작 설명 | Fall_START | Fall_END | Fall_time | ORIGINAL |  |  |  | V1
[5 empty] | Trigger | timing | Lead_time | error | Trigger | timing | Lead_time | error
FM01R01.csv: | 충격이 있는 추락(시작 : stand) | 242 | 274 | 32 | 1 | 257 | 17 | O | 0 |  | 274 | X | 1
FM01R02.csv: |  | 138 | 168 | 30 | 1 | 155 | 13 | O | 0 |  | 168 | X | 1
FM01R03.csv: |  | 132 | 162 | 30 | 1 | 155 | 7 | O | 1 | 155 | 7 | O | 0
FM01R04.csv: |  | 136 | 182 | 46 | 1 | 153 | 29 | O | 1 | 176 | 6 | O | 0
FM02R01.csv: | 충격이 있는 추락(시작 : back) | 273 | 315 | 42 | 1 | 288 | 27 | O | 1 | 290 | 25 | O | 0
FM02R02.csv: |  | 253 | 293 | 40 | 1 | 274 | 19 | O | 1 | 274 | 19 | O | 0
FM02R03.csv: |  | 133 | 182 | 49 | 1 | 148 | 34 | O | 1 | 149 | 33 | O | 0
FM02R04.csv: |  | 166 | 212 | 46 | 1 | 178 | 34 | O | 1 | 179 | 33 | O | 0
FM04R01.csv: | 50cm Stand | 492 | 508 | 16 | 1 | 508 | 0 | X | 0 |  | 508 | X | 1
FM04R02.csv: |  | 332 | 347 | 15 | 1 | 347 | 0 | X | 0 |  | 347 | X | 1
FM05R01.csv: | 50cm back | 615 | 630 | 15 | 1 | 630 | 0 | X | 1 | 630 | 0 | X | 0
FM05R02.csv: |  | 427 | 442 | 15 | 1 | 442 | 0 | X | 1 | 442 | 0 | X | 0
FM06R01.csv: | 50cm front | 429 | 445 | 16 | 1 | 445 | 0 | X | 1 | 450 | -5 | X | 0
FM06R02.csv: |  | 308 | 325 | 17 | 0 |  | 325 | X | 0 |  | 325 | X | 0
FM07R01.csv: | 60cm stand | 686 | 703 | 17 | 1 | 703 | 0 | X | 0 |  | 703 | X | 1
FM07R02.csv: |  | 514 | 530 | 16 | 1 | 530 | 0 | X | 0 |  | 530 | X | 1
FM08R01.csv: | 60cm back | 1029 | 1048 | 19 | 1 | 1044 | 4 | O | 1 | 1045 | 3 | O | 0
FM08R02.csv: |  | 550 | 565 | 15 | 1 | 565 | 0 | X | 1 | 565 | 0 | X | 0
FM09R01.csv: | 60cm front | 655 | 674 | 19 | 1 | 670 | 4 | O | 1 | 674 | 0 | X | 0
FM09R02.csv: |  | 350 | 367 | 17 | 1 | 367 | 0 | X | 1 | 372 | -5 | X | 0
FM19R01.csv: | 회전이 있는 추락 | 207 | 243 | 36 | 0 |  | 243 | X | 0 |  | 243 | X | 0
FM19R02.csv: |  | 151 | 184 | 33 | 12 | 184 | 0 | X | 12 | 188 | -4 | X | 0
FM19R03.csv: |  | 142 | 178 | 36 | 2 | 165 | 13 | O | 2 | 165 | 13 | O | 0
FM19R04.csv: |  | 96 | 128 | 32 | 0 |  | 128 | X | 0 |  | 128 | X | 0
FM01R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand)_10cm | 2277 | 2323 | 46 | 2 | 2317 | 6 | O | 2 | 2317 | 6 | O | 0
FM01R02.csv: |  | 887 | 926 | 39 | 0 |  | 926 | X | 0 |  | 926 | X | 0
FM01R03.csv: |  | 686 | 720 | 34 | 0 |  | 720 | X | 0 |  | 720 | X | 0
FM02R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand)_20cm | 863 | 901 | 38 | 0 |  | 901 | X | 0 |  | 901 | X | 0
FM02R03.csv: |  | 847 | 905 | 58 | 2 | 894 | 11 | O | 2 | 904 | 1 | O | 0
FM02R04.csv: |  | 815 | 850 | 35 | 0 |  | 850 | X | 0 |  | 850 | X | 0
FM03R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand)_30cm | 748 | 786 | 38 | 1 | 764 | 22 | O | 0 |  | 786 | X | 1
FM03R03.csv: |  | 507 | 559 | 52 | 1 | 523 | 36 | O | 1 | 529 | 30 | O | 0
FM04R01.csv: | 충격이 있는 추락(back)_10cm | 440 | 467 | 27 | 7 | 463 | 4 | O | 7 | 463 | 4 | O | 0
FM04R02.csv: |  | 719 | 760 | 41 | 0 |  | 760 | X | 0 |  | 760 | X | 0
FM04R03.csv: |  | 489 | 519 | 30 | 7 | 515 | 4 | O | 7 | 515 | 4 | O | 0
FM04R04.csv: |  | 394 | 424 | 30 | 7 | 419 | 5 | O | 7 | 419 | 5 | O | 0
FM05R01.csv: | 충격이 있는 추락(back)_20cm | 575 | 600 | 25 | 0 |  | 600 | X | 0 |  | 600 | X | 0
FM05R02.csv: |  | 381 | 409 | 28 | 7 | 408 | 1 | O | 7 | 408 | 1 | O | 0
FM05R03.csv: |  | 386 | 416 | 30 | 0 |  | 416 | X | 0 |  | 416 | X | 0
FM06R01.csv: | 충격이 있는 추락(back)_30cm | 405 | 440 | 35 | 2 | 450 | -10 | X | 2 | 450 | -10 | X | 0
FM06R02.csv: |  | 352 | 379 | 27 | 1 | 374 | 5 | O | 1 | 374 | 5 | O | 0
FM06R03.csv: |  | 377 | 409 | 32 | 0 |  | 409 | X | 0 |  | 409 | X | 0
FM07R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand->back) _10cm | 348 | 382 | 34 | 71 | 365 | 17 | O | 71 | 365 | 17 | O | 0
FM07R02.csv: |  | 360 | 395 | 35 | 71 | 378 | 17 | O | 71 | 378 | 17 | O | 0
FM07R03.csv: |  | 197 | 231 | 34 | 71 | 214 | 17 | O | 71 | 214 | 17 | O | 0
FM08R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand->back) _20cm | 297 | 331 | 34 | 71 | 319 | 12 | O | 71 | 319 | 12 | O | 0
FM08R02.csv: |  | 311 | 344 | 33 | 71 | 327 | 17 | O | 71 | 327 | 17 | O | 0
FM08R03.csv: |  | 360 | 392 | 32 | 71 | 375 | 17 | O | 71 | 375 | 17 | O | 0
FM09R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand->back) _30cm | 239 | 278 | 39 | 71 | 257 | 21 | O | 71 | 257 | 21 | O | 0
FM09R02.csv: |  | 407 | 435 | 28 | 71 | 424 | 11 | O | 71 | 424 | 11 | O | 0
FM09R03.csv: |  | 300 | 332 | 32 | 71 | 317 | 15 | O | 71 | 317 | 15 | O | 0
FM13R01.csv: | 회전이 있는 추락(front) | 435 | 460 | 25 | 0 |  | 460 | X | 0 |  | 460 | X | 0
FM13R03.csv: |  | 354 | 383 | 29 | 2 | 376 | 7 | O | 2 | 376 | 7 | O | 0
FM13R04.csv: |  | 529 | 569 | 40 | 2 | 565 | 4 | O | 12 | 565 | 4 | O | -10
FM13R05.csv: |  | 307 | 335 | 28 | 0 |  | 335 | X | 0 |  | 335 | X | 0
FM13R06.csv: |  | 819 | 853 | 34 | 12 | 845 | 8 | O | 12 | 845 | 8 | O | 0
FM16R01.csv: | 회전이 있는 추락(back) | 1120 | 1147 | 27 | 12 | 1145 | 2 | O | 12 | 1145 | 2 | O | 0
FM16R02.csv: |  | 188 | 215 | 27 | 12 | 209 | 6 | O | 12 | 209 | 6 | O | 0
FM16R03.csv:: |  | 367 | 395 | 28 | 12 | 393 | 2 | O | 12 | 393 | 2 | O | 0
FM16R04.csv: |  | 419 | 450 | 31 | 12 | 449 | 1 | O | 12 | 449 | 1 | O | 0
FM19R01.csv: | 회전이 있는 추락(side) | 1493 | 1515 | 22 | 12 | 1513 | 2 | O | 12 | 1513 | 2 | O | 0
FM19R02.csv: |  | 486 | 509 | 23 | 12 | 504 | 5 | O | 12 | 504 | 5 | O | 0
FM19R03.csv: |  | 541 | 563 | 22 | 12 | 558 | 5 | O | 12 | 558 | 5 | O | 0
FM25R01.csv: | 수직원운동추락(back)_1.8M | 705 | 741 | 36 | 71 | 730 | 11 | O | 71 | 730 | 11 | O | 0
FM25R02.csv: |  | 606 | 642 | 36 | 71 | 633 | 9 | O | 71 | 633 | 9 | O | 0
FM25R03.csv: |  | 600 | 636 | 36 | 71 | 626 | 10 | O | 71 | 626 | 10 | O | 0
FM26R01.csv: | 수직원운동추락(back)_1.5M | 481 | 513 | 32 | 71 | 504 | 9 | O | 71 | 504 | 9 | O | 0
FM26R02.csv: |  | 1178 | 1210 | 32 | 71 | 1201 | 9 | O | 71 | 1201 | 9 | O | 0
FM26R03.csv: |  | 417 | 449 | 32 | 71 | 442 | 7 | O | 71 | 442 | 7 | O | 0
FM27R01.csv: | 수직원운동추락(back)_1.2M | 469 | 496 | 27 | 71 | 490 | 6 | O | 71 | 490 | 6 | O | 0
FM27R02.csv: |  | 351 | 378 | 27 | 71 | 372 | 6 | O | 71 | 372 | 6 | O | 0
FM27R03.csv: |  | 492 | 520 | 28 | 71 | 514 | 6 | O | 71 | 514 | 6 | O | 0
FM29R01.csv: | 40cm_back | 361 | 380 | 19 | 1 | 377 | 3 | O | 1 | 383 | -3 | X | 0
FM29R02.csv: |  | 395 | 410 | 15 | 1 | 410 | 0 | X | 0 |  | 410 | X | 1
FM29R04.csv: |  | 474 | 489 | 15 | 1 | 489 | 0 | X | 1 | 95 | 394 | X | 0
FM32R01.csv: | 50cm_back | 505 | 520 | 15 | 1 | 520 | 0 | X | 1 | 520 | 0 | X | 0
FM32R02.csv: |  | 437 | 453 | 16 | 1 | 452 | 1 | O | 1 | 452 | 1 | O | 0
FM32R03.csv: |  | 2054 | 2072 | 18 | 1 | 2072 | 0 | X | 1 | 2078 | -6 | X | 0
FM32R04.csv: |  | 539 | 555 | 16 | 1 | 553 | 2 | O | 0 |  | 555 | X | 1
FM33R01.csv: | 50cm_Front | 955 | 973 | 18 | 1 | 972 | 1 | O | 0 |  | 973 | X | 1
FM33R01_T.csv: |  | 697 | 713 | 16 | 1 | 713 | 0 | X |  |  | 713 | X | 1
FM33R02.csv: |  | 431 | 448 | 17 | 1 | 446 | 2 | O | 0 |  | 448 | X | 1
FM34R01.csv: | 60cm_stand | 1144 | 1160 | 16 | 1 | 1160 | 0 | X | 0 |  | 1160 | X | 1
FM34R02.csv: |  | 721 | 738 | 17 | 1 | 737 | 1 | O | 8 | 754 | -16 | X | -7
FM34R03.csv: |  | 705 | 721 | 16 | 1 | 721 | 0 | X | 0 |  | 721 | X | 1
FM35R01.csv: | 60cm_back | 1009 | 1027 | 18 | 1 | 1025 | 2 | O | 7 | 1038 | -11 | X | -6
FM35R02.csv: |  | 539 | 559 | 20 | 1 | 557 | 2 | O | 0 |  | 559 | X | 1
FM35R03.csv: |  | 406 | 419 | 13 | 1 | 418 | 1 | O | 7 | 429 | -10 | X | -6
FM36R01.csv: | 60cm_front | 652 | 670 | 18 | 1 | 666 | 4 | O | 0 |  | 670 | X | 1
FM36R02.csv: |  | 593 | 613 | 20 | 1 | 608 | 5 | O | 1 | 613 | 0 | X | 0
FM36R03.csv: |  | 808 | 827 | 19 | 1 | 821 | 6 | O | 1 | 827 | 0 | X | 0
FM37R01.csv: | 70cm_stand | 844 | 861 | 17 | 1 | 859 | 2 | O | 1 | 876 | -15 | X | 0
FM37R02.csv: |  | 2204 | 2222 | 18 | 1 | 2220 | 2 | O | 0 |  | 2222 | X | 1
FM37R03.csv: |  | 379 | 397 | 18 | 1 | 395 | 2 | O | 0 |  | 397 | X | 1
FM38R01.csv: | 70cm_back | 264 | 282 | 18 | 1 | 279 | 3 | O | 1 | 279 | 3 | O | 0
FM38R02.csv: |  | 278 | 295 | 17 | 1 | 292 | 3 | O | 1 | 292 | 3 | O | 0
FM38R03.csv: |  | 432 | 450 | 18 | 1 | 447 | 3 | O | 1 | 447 | 3 | O | 0
FM39R02.csv: | 70cm_front | 595 | 614 | 19 | 1 | 611 | 3 | O | 0 |  | 614 | X | 1
FM39R03.csv: |  | 1042 | 1059 | 17 | 1 | 1056 | 3 | O | 0 |  | 1059 | X | 1
FM39R04.csv: |  | 680 | 698 | 18 | 1 | 695 | 3 | O | 0 |  | 698 | X | 1
FM40R01.csv: | 80cm_stand | 560 | 580 | 20 | 1 | 576 | 4 | O | 0 |  | 580 | X | 1
FM40R02.csv: |  | 521 | 540 | 19 | 1 | 537 | 3 | O | 1 | 557 | -17 | X | 0
FM40R03.csv: |  | 512 | 530 | 18 | 1 | 527 | 3 | O | 0 |  | 530 | X | 1
FM41R01.csv: | 80cm_back | 374 | 393 | 19 | 1 | 388 | 5 | O | 1 | 388 | 5 | O | 0
FM41R02.csv: |  | 296 | 314 | 18 | 1 | 309 | 5 | O | 1 | 309 | 5 | O | 0
FM41R03.csv: |  | 356 | 375 | 19 | 1 | 372 | 3 | O | 1 | 372 | 3 | O | 0
FM42R01.csv: | 80cm_front | 674 | 693 | 19 | 1 | 689 | 4 | O | 1 | 693 | 0 | X | 0
FM42R02.csv: |  | 564 | 584 | 20 | 1 | 579 | 5 | O | 1 | 583 | 1 | O | 0
FM42R03.csv: |  | 459 | 479 | 20 | 1 | 474 | 5 | O | 1 | 479 | 0 | X | 0
S51D21R01.csv: | 단차가 있는 곳에서 내려오기 | 1316 | 1336 | 20 | 1 | 1336 | 0 | X | 0 |  | 1336 | X | 1
S52D21R01.csv: |  | 197 | 216 | 19 | 0 |  | 216 | X | 0 |  | 216 | X | 0
S54D21R01.csv: |  | 308 | 329 | 21 | 1 | 329 | 0 | X | 0 |  | 329 | X | 1
S51D22R01.csv: | 단차가 있는 곳에서 점프해 내려오기 | 163 | 188 | 25 | 0 | 0 | 188 | X | 0 |  | 188 | X | 0
S52D22R01.csv: |  | 177 | 205 | 28 | 3 | 205 | 0 | X | 0 |  | 205 | X | 3
S54D22R01.csv: |  | 224 | 248 | 24 | 3 | 248 | 0 | X | 0 |  | 248 | X | 3
S51D25R02.csv: | 75cm 내려오기 | 936 | 957 | 21 | 0 |  | 957 | X | 0 |  | 957 | X | 0
S52D25R02.csv: |  | 420 | 446 | 26 | 0 |  | 446 | X | 0 |  | 446 | X | 0
S54D25R02.csv: |  | 171 | 189 | 18 | 1 | 189 | 0 | X | 0 |  | 189 | X | 1
S51D28R01.csv: | 사다리 3칸 내려오기 | 244 | 263 | 19 | 1 | 263 | 0 | X | 0 |  | 263 | X | 1
S52D28R01.csv: |  | 322 | 341 | 19 | 1 | 341 | 0 | X | 0 |  | 341 | X | 1
S54D28R01.csv: |  | 262 | 281 | 19 | 0 |  | 281 | X | 0 |  | 281 | X | 0
[5 empty] | 18 |  |  | 43 | 47 |  |  | 69
[5 empty] | 25 |  |  | 77 | 22 |  |  | 52

## Test_Fall (2)
Test_FALL DATA
|  | <=80 or gyro >120 |  |  | 90 中 26 ERROR (17 : 미검출 / 9 : LeadTime 0) |  |  |  | 90 中 40 ERROR (34 : 미검출 / 6 : LeadTime 0)
파일명 | 동작 설명 | Fall_START | Fall_END | Fall_time | ORIGINAL |  |  |  | V1
[5 empty] | Trigger | timing | Lead_time | error | Trigger | timing | Lead_time | error
FM01R01.csv: | 충격이 있는 추락(시작 : stand) | 242 | 274 | 32 | 1 | 257 | 17 | O | 0 |  | 274 | X
FM01R02.csv: |  | 138 | 168 | 30 | 1 | 155 | 13 | O | 0 |  | 168 | X
FM01R03.csv: |  | 132 | 162 | 30 | 1 | 155 | 7 | O | 1 | 155 | 7 | O
FM01R04.csv: |  | 136 | 182 | 46 | 1 | 153 | 29 | O | 1 | 176 | 6 | O
FM02R01.csv: | 충격이 있는 추락(시작 : back) | 273 | 315 | 42 | 1 | 288 | 27 | O | 1 | 290 | 25 | O
FM02R02.csv: |  | 253 | 293 | 40 | 1 | 274 | 19 | O | 1 | 274 | 19 | O
FM02R03.csv: |  | 133 | 182 | 49 | 1 | 148 | 34 | O | 1 | 149 | 33 | O
FM02R04.csv: |  | 166 | 212 | 46 | 1 | 178 | 34 | O | 1 | 179 | 33 | O
FM19R01.csv: | 회전이 있는 추락 | 207 | 243 | 36 | 0 |  | 243 | X | 0 |  | 243 | X
FM19R02.csv: |  | 151 | 184 | 33 | 12 | 184 | 0 | X | 12 | 188 | -4 | X
FM19R03.csv: |  | 142 | 178 | 36 | 2 | 165 | 13 | O | 2 | 165 | 13 | O
FM19R04.csv: |  | 96 | 128 | 32 | 0 |  | 128 | X | 0 |  | 128 | X
FM01R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand)_10cm | 2277 | 2323 | 46 | 2 | 2317 | 6 | O | 2 | 2317 | 6 | O
FM01R02.csv: |  | 887 | 926 | 39 | 0 |  | 926 | X | 0 |  | 926 | X
FM01R03.csv: |  | 686 | 720 | 34 | 0 |  | 720 | X | 0 |  | 720 | X
FM02R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand)_20cm | 863 | 901 | 38 | 0 |  | 901 | X | 0 |  | 901 | X
FM02R03.csv: |  | 847 | 905 | 58 | 2 | 894 | 11 | O | 2 | 904 | 1 | O
FM02R04.csv: |  | 815 | 850 | 35 | 0 |  | 850 | X | 0 |  | 850 | X
FM03R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand)_30cm | 748 | 786 | 38 | 1 | 764 | 22 | O | 0 |  | 786 | X
FM03R03.csv: |  | 507 | 559 | 52 | 1 | 523 | 36 | O | 1 | 529 | 30 | O
FM04R01.csv: | 충격이 있는 추락(back)_10cm | 440 | 467 | 27 | 7 | 463 | 4 | O | 7 | 463 | 4 | O
FM04R02.csv: |  | 719 | 760 | 41 | 0 |  | 760 | X | 0 |  | 760 | X
FM04R03.csv: |  | 489 | 519 | 30 | 7 | 515 | 4 | O | 7 | 515 | 4 | O
FM04R04.csv: |  | 394 | 424 | 30 | 7 | 419 | 5 | O | 7 | 419 | 5 | O
FM05R01.csv: | 충격이 있는 추락(back)_20cm | 575 | 600 | 25 | 0 |  | 600 | X | 0 |  | 600 | X
FM05R02.csv: |  | 381 | 409 | 28 | 7 | 408 | 1 | O | 7 | 408 | 1 | O
FM05R03.csv: |  | 386 | 416 | 30 | 0 |  | 416 | X | 0 |  | 416 | X
FM06R01.csv: | 충격이 있는 추락(back)_30cm | 405 | 440 | 35 | 2 | 450 | -10 | X | 2 | 450 | -10 | X
FM06R02.csv: |  | 352 | 379 | 27 | 1 | 374 | 5 | O | 1 | 374 | 5 | O
FM06R03.csv: |  | 377 | 409 | 32 | 0 |  | 409 | X | 0 |  | 409 | X
FM07R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand->back) _10cm | 348 | 382 | 34 | 71 | 365 | 17 | O | 71 | 365 | 17 | O
FM07R02.csv: |  | 360 | 395 | 35 | 71 | 378 | 17 | O | 71 | 378 | 17 | O
FM07R03.csv: |  | 197 | 231 | 34 | 71 | 214 | 17 | O | 71 | 214 | 17 | O
FM08R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand->back) _20cm | 297 | 331 | 34 | 71 | 319 | 12 | O | 71 | 319 | 12 | O
FM08R02.csv: |  | 311 | 344 | 33 | 71 | 327 | 17 | O | 71 | 327 | 17 | O
FM08R03.csv: |  | 360 | 392 | 32 | 71 | 375 | 17 | O | 71 | 375 | 17 | O
FM09R01.csv: | 충격이 있는 추락(stand->back) _30cm | 239 | 278 | 39 | 71 | 257 | 21 | O | 71 | 257 | 21 | O
FM09R02.csv: |  | 407 | 435 | 28 | 71 | 424 | 11 | O | 71 | 424 | 11 | O
FM09R03.csv: |  | 300 | 332 | 32 | 71 | 317 | 15 | O | 71 | 317 | 15 | O
FM13R01.csv: | 회전이 있는 추락(front) | 435 | 460 | 25 | 0 |  | 460 | X | 0 |  | 460 | X
FM13R03.csv: |  | 354 | 383 | 29 | 2 | 376 | 7 | O | 2 | 376 | 7 | O
FM13R04.csv: |  | 529 | 569 | 40 | 2 | 565 | 4 | O | 12 | 565 | 4 | O
FM13R05.csv: |  | 307 | 335 | 28 | 0 |  | 335 | X | 0 |  | 335 | X
FM13R06.csv: |  | 819 | 853 | 34 | 12 | 845 | 8 | O | 12 | 845 | 8 | O
FM16R01.csv: | 회전이 있는 추락(back) | 1120 | 1147 | 27 | 12 | 1145 | 2 | O | 12 | 1145 | 2 | O
FM16R02.csv: |  | 188 | 215 | 27 | 12 | 209 | 6 | O | 12 | 209 | 6 | O
FM16R03.csv:: |  | 367 | 395 | 28 | 12 | 393 | 2 | O | 12 | 393 | 2 | O
FM16R04.csv: |  | 419 | 450 | 31 | 12 | 449 | 1 | O | 12 | 449 | 1 | O
FM19R01.csv: | 회전이 있는 추락(side) | 1493 | 1515 | 22 | 12 | 1513 | 2 | O | 12 | 1513 | 2 | O
FM19R02.csv: |  | 486 | 509 | 23 | 12 | 504 | 5 | O | 12 | 504 | 5 | O
FM19R03.csv: |  | 541 | 563 | 22 | 12 | 558 | 5 | O | 12 | 558 | 5 | O
FM25R01.csv: | 수직원운동추락(back)_1.8M | 705 | 741 | 36 | 71 | 730 | 11 | O | 71 | 730 | 11 | O
FM25R02.csv: |  | 606 | 642 | 36 | 71 | 633 | 9 | O | 71 | 633 | 9 | O
FM25R03.csv: |  | 600 | 636 | 36 | 71 | 626 | 10 | O | 71 | 626 | 10 | O
FM26R01.csv: | 수직원운동추락(back)_1.5M | 481 | 513 | 32 | 71 | 504 | 9 | O | 71 | 504 | 9 | O
FM26R02.csv: |  | 1178 | 1210 | 32 | 71 | 1201 | 9 | O | 71 | 1201 | 9 | O
FM26R03.csv: |  | 417 | 449 | 32 | 71 | 442 | 7 | O | 71 | 442 | 7 | O
FM27R01.csv: | 수직원운동추락(back)_1.2M | 469 | 496 | 27 | 71 | 490 | 6 | O | 71 | 490 | 6 | O
FM27R02.csv: |  | 351 | 378 | 27 | 71 | 372 | 6 | O | 71 | 372 | 6 | O
FM27R03.csv: |  | 492 | 520 | 28 | 71 | 514 | 6 | O | 71 | 514 | 6 | O
FM37R01.csv: | 70cm_stand | 844 | 861 | 17 | 1 | 859 | 2 | O | 1 | 876 | -15 | X
FM37R02.csv: |  | 2204 | 2222 | 18 | 1 | 2220 | 2 | O | 0 |  | 2222 | X
FM37R03.csv: |  | 379 | 397 | 18 | 1 | 395 | 2 | O | 0 |  | 397 | X
FM38R01.csv: | 70cm_back | 264 | 282 | 18 | 1 | 279 | 3 | O | 1 | 279 | 3 | O
FM38R02.csv: |  | 278 | 295 | 17 | 1 | 292 | 3 | O | 1 | 292 | 3 | O
FM38R03.csv: |  | 432 | 450 | 18 | 1 | 447 | 3 | O | 1 | 447 | 3 | O
FM39R02.csv: | 70cm_front | 595 | 614 | 19 | 1 | 611 | 3 | O | 0 |  | 614 | X
FM39R03.csv: |  | 1042 | 1059 | 17 | 1 | 1056 | 3 | O | 0 |  | 1059 | X
FM39R04.csv: |  | 680 | 698 | 18 | 1 | 695 | 3 | O | 0 |  | 698 | X
FM40R01.csv: | 80cm_stand | 560 | 580 | 20 | 1 | 576 | 4 | O | 0 |  | 580 | X
FM40R02.csv: |  | 521 | 540 | 19 | 1 | 537 | 3 | O | 1 | 557 | -17 | X
FM40R03.csv: |  | 512 | 530 | 18 | 1 | 527 | 3 | O | 0 |  | 530 | X
FM41R01.csv: | 80cm_back | 374 | 393 | 19 | 1 | 388 | 5 | O | 1 | 388 | 5 | O
FM41R02.csv: |  | 296 | 314 | 18 | 1 | 309 | 5 | O | 1 | 309 | 5 | O
FM41R03.csv: |  | 356 | 375 | 19 | 1 | 372 | 3 | O | 1 | 372 | 3 | O
FM42R01.csv: | 80cm_front | 674 | 693 | 19 | 1 | 689 | 4 | O | 1 | 693 | 0 | X
FM42R02.csv: |  | 564 | 584 | 20 | 1 | 579 | 5 | O | 1 | 583 | 1 | O
FM42R03.csv: |  | 459 | 479 | 20 | 1 | 474 | 5 | O | 1 | 479 | 0 | X
[8 empty] | 14 |  |  |  | 28
S51D21R01.csv: | 단차가 있는 곳에서 내려오기 | 1316 | 1336 | 20 | 1 | 1336 | 0 | X | 0 |  | 1336 | X
S52D21R01.csv: |  | 197 | 216 | 19 | 0 |  | 216 | X | 0 |  | 216 | X
S54D21R01.csv: |  | 308 | 329 | 21 | 1 | 329 | 0 | X | 0 |  | 329 | X
S51D22R01.csv: | 단차가 있는 곳에서 점프해 내려오기 | 163 | 188 | 25 | 0 | 0 | 188 | X | 0 |  | 188 | X
S52D22R01.csv: |  | 177 | 205 | 28 | 3 | 205 | 0 | X | 0 |  | 205 | X
S54D22R01.csv: |  | 224 | 248 | 24 | 3 | 248 | 0 | X | 0 |  | 248 | X
S51D25R02.csv: | 75cm 내려오기 | 936 | 957 | 21 | 0 |  | 957 | X | 0 |  | 957 | X
S52D25R02.csv: |  | 420 | 446 | 26 | 0 |  | 446 | X | 0 |  | 446 | X
S54D25R02.csv: |  | 171 | 189 | 18 | 1 | 189 | 0 | X | 0 |  | 189 | X
S51D28R01.csv: | 사다리 3칸 내려오기 | 244 | 263 | 19 | 1 | 263 | 0 | X | 0 |  | 263 | X
S52D28R01.csv: |  | 322 | 341 | 19 | 1 | 341 | 0 | X | 0 |  | 341 | X
S54D28R01.csv: |  | 262 | 281 | 19 | 0 |  | 281 | X | 0 |  | 281 | X
[5 empty] | 17 |  |  | 26 | 34 |  |  | 40
[5 empty] | 9 |  |  | 63 | 6 |  |  | 50

## ADL
Test_FALL DATA
|  | 117 中 2 오검출 | 117 中 1 오검출
|  | original | V1
파일명 | 동작 설명 | Trigger | Trigger
S51D01R01.csv: | 쭈그려 앉기 | 0 | 0
S52D01R01.csv: |  | 0 | 0
S54D01R01.csv: |  | 0 | 0
S51D02R01.csv: | 완전히 앉기 | 0 | 0
S52D02R01.csv: |  | 0 | 0
S54D02R01.csv: |  | 0 | 0
S51D03R01.csv: | 의자에 털썩 앉기 | 0 | 0
S52D03R01.csv: |  | 0 | 0
S54D03R01.csv: |  | 0 | 0
S51D04R01.csv: | 걷기(5걸음) | 0 | 0
S52D04R01.csv: |  | 0 | 0
S54D04R01.csv: |  | 0 | 0
S51D05R01.csv: | 달리기(5걸음) | 0 | 0
S52D05R01.csv: |  | 0 | 0
S54D05R01.csv: |  | 0 | 0
S51D06R01.csv: | 옆으로 걷기(5걸음) | 0 | 0
S52D06R01.csv: |  | 0 | 0
S54D06R01.csv: |  | 0 | 0
S51D07R01.csv: | 짐들기 | 0 | 0
S52D07R01.csv: |  | 0 | 0
S54D07R01.csv: |  | 0 | 0
S51D08R01.csv: | 스트레칭(5회 반복) | 0 | 0
S52D08R01.csv: |  | 0 | 0
S54D08R01.csv: |  | 0 | 0
S51D09R01.csv: | 제자리 점프 후 착지 | 0 | 0
S52D09R01.csv: |  | 0 | 0
S54D09R01.csv: |  | 0 | 0
S51D10R01.csv: | 제자리 회전 | 0 | 0
S52D10R01.csv: |  | 0 | 0
S54D10R01.csv: |  | 0 | 0
S51D11R01.csv: | 앉았자 일어나기(5번 반복) | 0 | 0
S52D11R01.csv: |  | 0 | 0
S54D11R01.csv: |  | 0 | 0
S51D12R01.csv: | 등 때리기 | 0 | 0
S52D12R01.csv: |  | 0 | 0
S54D12R01.csv: |  | 0 | 0
S51D13R01.csv: | 사다리 오르기(3칸) | 0 | 0
S52D13R01.csv: |  | 0 | 0
S54D13R01.csv: |  | 0 | 0
S51D14R01.csv: | 사다리 내려오기(3칸) | 0 | 0
S52D14R01.csv: |  | 0 | 0
S54D14R01.csv: |  | 0 | 0
S51D15R01.csv: | 의자 위 빠르게 올라갔다 내려오기 | 0 | 0
S52D15R01.csv: |  | 0 | 0
S54D15R01.csv: |  | 0 | 0
S51D16R01.csv: | 점프 ( 점프하여 단차 오르기 ) | 0 | 0
S52D16R01.csv: |  | 0 | 0
S54D16R01.csv: |  | 0 | 0
S51D17R01.csv: | 뒤로 털썩 눕기 | 71 | 71
S52D17R01.csv: |  | 0 | 0
S54D17R01.csv: |  | 0 | 0
S51D23R01.csv: | 앉으면서 단차가 있는 곳 내려오기 | 0 | 0
S52D23R01.csv: |  | 0 | 0
S54D23R01.csv: |  | 0 | 0
S51D01R02.csv: | 쭈그려 앉기 | 0 | 0
S52D01R02.csv: |  | 0 | 0
S54D01R02.csv: |  | 0 | 0
S51D02R02.csv: | 완전히 앉기 | 0 | 0
S52D02R02.csv: |  | 0 | 0
S54D02R02.csv: |  | 0 | 0
S51D03R02.csv: | 의자에 털썩 앉기 | 0 | 0
S52D03R02.csv: |  | 0 | 0
S54D03R02.csv: |  | 0 | 0
S51D04R02.csv: | 걷기 | 0 | 0
S52D04R02.csv: |  | 0 | 0
S54D04R02.csv: |  | 0 | 0
S51D05R02.csv: | 뛰기 | 0 | 0
S52D05R02.csv: |  | 0 | 0
S54D05R02.csv: |  | 0 | 0
S51D06R02.csv: | 옆으로 걷기 | 0 | 0
S52D06R02.csv: |  | 0 | 0
S54D06R02.csv: |  | 0 | 0
S51D07R02.csv: | 짐들기 | 0 | 0
S52D07R02.csv: |  | 0 | 0
S54D07R02.csv: |  | 0 | 0
S51D08R02.csv: | 스트레칭(5회 반복) | 0 | 0
S52D08R02.csv: |  | 0 | 0
S54D08R02.csv: |  | 0 | 0
S51D09R02.csv: | 점프 | 0 | 0
S52D09R02.csv: |  | 0 | 0
S54D09R02.csv: |  | 0 | 0
S51D10R02.csv: | 제자리 회전 | 0 | 0
S52D10R02.csv: |  | 0 | 0
S54D10R02.csv: |  | 0 | 0
S51D11R02.csv: | 앉았다 일어나기 (5회 반복) | 0 | 0
S52D11R02.csv: |  | 0 | 0
S54D11R02.csv: |  | 0 | 0
S51D12R02.csv: | 등 때리기 | 0 | 0
S52D12R02.csv: |  | 0 | 0
S54D12R02.csv: |  | 0 | 0
S51D13R02.csv: | 사다리 오르기(3칸) | 0 | 0
S52D13R02.csv: |  | 0 | 0
S54D13R02.csv: |  | 0 | 0
S51D14R02.csv: | 사다리 내려오기(3칸) | 0 | 0
S52D14R02.csv: |  | 0 | 0
S54D14R02.csv: |  | 0 | 0
S51D17R02.csv: | 뒤로 털썩 눕기 | 0 | 0
S52D17R02.csv: |  | 0 | 0
S54D17R02.csv: |  | 0 | 0
S51D21R02.csv: | 제품으로 시연 상황 재현 | 0 | 0
S52D21R02.csv: |  | 0 | 0
S54D21R02.csv: |  | 0 | 0
S51D22R01.csv: | 계단 오르기 | 0 | 0
S52D22R01.csv: |  | 0 | 0
S54D22R01.csv: |  | 0 | 0
S51D23R01.csv: | 계단 내려가기 | 0 | 0
S52D23R01.csv: |  | 0 | 0
S54D23R01.csv: |  | 0 | 0
S51D24R01.csv: | 엘리베이터 | 0 | 0
S52D24R01.csv: |  | 0 | 0
S54D24R01.csv: |  | 0 | 0
S51D26R01.csv: | 사다리 1칸 내려오기(28cm) | 0 | 0
S52D26R01.csv: |  | 0 | 0
S54D26R01.csv: |  | 0 | 0
S51D27R01.csv: | 사다리 2칸 내려오기(56cm) | 1 | 0
S52D27R01.csv: |  | 0 | 0
S54D27R01.csv: |  | 0 | 0
|  | 115 | 116
d