AS Log 분석 특이사항 보고서
접수된 AS
	접수 날짜
	AS 상세 내용
	회사명
	현장명

	2025년 1월 2일	기타 – 로그기록 확인
	(유)에이스산업안전
	디엘이엔씨 부천데이터센타


특이사항
· 로그가 남아있지 않고, 기록되어있는 150프레임 데이터를 1 to csv로 추출한 값도 이상함
· 
추출된 파일: 
· 전체 로그
Start! CLK=48MHz, Ver=230704_C3_1.3.0 
<rs7 
LoadFlashData............
batt=2202 
Trigger=1 
2202,00,-1,-1,00,01,-1 
7777,-3107,-6667,-1785,314,-2933,-414 
7777,-3262,-7934,-1087,209,-3229,-342 
7777,-3343,-7269,-1609,-119,-3572,-575 
7777,-3828,-7057,-1417,-201,-3538,-773 
7777,-3602,-6441,-1336,-238,-3260,-489 
7777,-4023,-6690,-729,71,-3319,-407 
7777,-4141,-7396,-1137,294,-3003,-515 
7777,-4305,-7203,-1223,215,-2636,-543 
7777,-4518,-7561,-892,153,-2344,-427 
7777,-4606,-7468,-376,328,-2244,52 
7777,-3448,-7685,-494,617,-2011,548 
7777,-1394,-7566,-922,489,-2490,913 
7777,-3416,-7699,198,-165,-2861,739 
7777,-3712,-6257,-1302,-246,-3032,587 
7777,-3625,-6006,-1468,-122,-2621,713 
7777,-4875,-6844,-177,-403,-1661,570 
7777,-6590,-7402,-1357,-292,-177,294 
7777,-7512,-7381,-4609,562,1617,212 
7777,-6617,-6576,-4054,988,3495,213 
7777,-5523,-5718,-2767,621,5283,-38 
7777,-4895,-5534,-2135,672,6241,-88 
7777,-3815,-5222,-902,612,6157,153 
7777,-2748,-5671,242,634,5441,426 
7777,-2008,-6638,46,646,5284,692 
7777,-1920,-6585,-116,691,4182,895 
7777,-2572,-7025,-270,681,3578,1029 
7777,-3006,-7042,-119,380,2734,1048 
7777,-3214,-6706,-422,170,2420,1018 
7777,-3567,-6703,-731,11,2169,891 
7777,-3986,-6741,-543,-90,1984,715 
7777,-3906,-6470,-145,-203,1747,723 
7777,-3659,-6147,70,-260,1512,883 
7777,-3614,-6420,230,-116,906,934 
7777,-3800,-6728,-838,-19,957,887 
7777,-4450,-7355,-1284,-342,1097,779 
7777,-4877,-7569,-1159,-762,1295,747 
7777,-4705,-7269,-1075,-801,1333,867 
7777,-4182,-7025,-540,-949,1043,1015 
7777,-3485,-7098,-424,-1022,625,1096 
7777,-3460,-7284,-1026,-897,37,940 
7777,-3982,-7277,-2339,-902,104,786 
7777,-4500,-7229,-1976,-1193,134,754 
7777,-4479,-7590,-1380,-1708,-68,706 
7777,-4942,-7365,-1801,-1700,-620,621 
7777,-5330,-6677,-2277,-1172,-945,426 
7777,-5030,-6841,-2496,-768,-715,212 
7777,-5230,-6972,-3161,-441,-967,-130 
7777,-6027,-7044,-3564,-118,-401,-573 
7777,-6113,-6434,-4727,-311,303,-725 
7777,-5871,-6465,-3651,-648,1105,-371 
7777,-5478,-6930,-3033,-819,1076,95 
7777,-4374,-7630,-2389,-972,1524,202 
7777,-4074,-7003,-2296,-1035,837,144 
7777,-4234,-7376,-2139,-1034,734,25 
7777,-4363,-7142,-2261,-961,365,-135 
7777,-4476,-6854,-2367,-999,348,-234 
7777,-4410,-6233,-2007,-1055,375,-292 
7777,-4297,-5801,-1995,-1117,300,-432 
7777,-4012,-5780,-1237,-967,44,-433 
7777,-4004,-5942,-1696,-800,237,-497 
7777,-4062,-6161,-2001,-854,223,-573 
7777,-3969,-6625,-2339,-954,-240,-664 
7777,-4168,-6434,-2569,-985,-92,-738 
7777,-4228,-6862,-2910,-969,-167,-742 
7777,-4270,-6607,-2886,-1000,147,-684 
7777,-4116,-6358,-2250,-996,463,-484 
7777,-4204,-6315,-2207,-1044,120,-277 
7777,-4000,-6623,-2552,-1032,-114,-57 
7777,-3943,-6186,-2789,-1068,-32,75 
7777,-4111,-6009,-3268,-1247,-125,337 
7777,-4311,-5924,-3235,-1452,-194,527 
7777,-4458,-5947,-3996,-1345,229,740 
7777,-4334,-5998,-3572,-1249,398,828 
7777,-4267,-5783,-3133,-1092,981,870 
7777,-4357,-5664,-2846,-1091,799,897 
7777,-4340,-6158,-2918,-1305,525,819 
7777,-4352,-6478,-3376,-1398,748,869 
7777,-4365,-6405,-3275,-1464,402,1023 
7777,-4557,-6228,-3748,-1160,421,1066 
7777,-5000,-5704,-3966,-946,533,1041 
7777,-5315,-5795,-3761,-814,1130,1060 
7777,-5148,-5795,-3505,-735,1024,1216 
7777,-4956,-5954,-3796,-622,1484,1338 
7777,-5090,-6174,-4170,-476,1691,1381 
7777,-4977,-6546,-3812,-475,1903,1385 
7777,-4900,-6867,-3983,-589,1822,1340 
7777,-4532,-6854,-3617,-525,2278,1258 
7777,-3862,-6467,-3268,-326,1985,1080 
7777,-3495,-6262,-3226,-190,1753,844 
7777,-3367,-5492,-3434,-112,1338,691 
7777,-3548,-4811,-3534,-161,1358,800 
7777,-3828,-4126,-3234,-363,1421,1014 
7777,-4120,-4536,-3215,-579,1397,1211 
7777,-4312,-4594,-3048,-652,1442,1347 
7777,-4342,-3842,-3125,-784,1509,1453 
7777,-4255,-3636,-3272,-982,1535,1545 
7777,-4739,-4059,-3545,-1231,842,1671 
7777,-5491,-4458,-4503,-1664,590,1926 
7777,-5393,-5309,-4451,-2321,1048,2076 
7777,-3570,-5344,-3133,-2405,1702,1723 
7777,-2615,-5061,-3236,-1938,520,1088 
7777,-3501,-5520,-3927,-1452,-502,497 
7777,-4945,-5635,-4596,-1318,-540,184 
7777,-5754,-5431,-5595,-1665,-421,-7 
7777,-6122,-5026,-4922,-2048,958,-95 
7777,-5252,-3859,-3060,-1882,1717,-62 
7777,-3405,-4331,-2401,-1022,1071,-212 
7777,-3160,-4291,-2921,-325,640,-480 
7777,-3755,-4445,-3239,26,284,-668 
7777,-4121,-4532,-3269,113,581,-720 
7777,-4447,-4348,-3982,204,570,-488 
7777,-4676,-3872,-4127,275,991,-270 
7777,-4685,-4432,-4021,248,1138,-258 
7777,-4646,-4363,-4669,222,1329,-325 
7777,-4531,-4482,-5333,138,1871,-293 
7777,-4110,-4483,-5144,125,2098,-245 
7777,-3775,-4684,-5316,163,2191,-216 
7777,-3303,-5314,-5882,311,2220,-307 
7777,-3197,-5222,-6008,376,2419,-421 
7777,-3354,-5490,-6000,432,2745,-347 
7777,-3306,-5981,-5804,336,2604,-459 
7777,-3360,-6455,-5568,315,2949,-914 
7777,-2915,-7402,-5288,295,2869,-1336 
7777,-2461,-7171,-5845,341,2900,-1487 
7777,-1903,-7783,-5898,286,2375,-1522 
7777,-1482,-8176,-5354,85,1971,-1803 
7777,-1138,-7038,-5510,-9,1780,-2175 
7777,-1161,-5189,-5078,172,1707,-2492 
7777,-1472,-4094,-3705,332,1375,-2588 
7777,-1786,-2237,-4325,390,1521,-2035 
7777,-1433,-1017,-3687,916,1554,-1270 
7777,-732,382,-2405,1623,1848,-952 
7777,-513,1180,-2144,2380,2078,-1145 
7777,-632,1300,-2005,3117,2807,-1363 
7777,-594,2515,-2318,3649,2569,-1381 
7777,-986,2992,-2395,4183,3324,-1270 
7777,-1333,3273,-1877,4790,2817,-1309 
7777,-1012,3537,-735,5853,3295,-1568 
7777,-175,3546,-185,7056,2942,-1921 
7777,520,3201,478,7996,2202,-1895 
7777,815,2982,1426,8560,1059,-1543 
7777,631,2429,1446,8856,613,-1093 
7777,-94,2038,1522,8994,397,-1003 
7777,-928,1409,985,9210,995,-1101 
7777,-1467,1236,1182,8739,2222,-1208 
7777,-1711,888,1600,7311,3629,-1053 
7777,-1957,717,2311,5162,5506,-526 
7777,-2408,-249,2791,3401,6472,52 
7777,-2544,-1095,1891,2878,7755,343 
7777,-2668,-2978,-822,1945,8280,237 
time[0] :  2025-01-07 09:01:21  B:202
time[1] :  2025-01-07 09:01:43  B:203
time[0] :  2025-01-07 09:03:17  B:204
time[1] :  2025-01-07 09:03:43  B:205
time[0] :  2025-01-07 09:04:14  B:205
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
time[-1] :  2165-165-165 165:165:165  B:255
페이지 2
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디엘이엔씨.csv


디엘이엔씨.csv
디엘이엔씨

		Start! CLK=48MHz		 Ver=230704_C3_1.3.0 

		<rs7 

		LoadFlashData............

		batt=2202 

		Trigger=1 

		**************************************************************

		seq		accX		accY		accZ		 gyroX		gyroY		 gyroZ		G		Gyro_avg

		2202		0		-1		-1		0		1		-1		1.4142135624		1.4142135624

		7777		-3107		-6667		-1785		314		-2933		-414		7568.9208609946		2978.6710123812

		7777		-3262		-7934		-1087		209		-3229		-342		8646.9976870588		3253.7802630172

		7777		-3343		-7269		-1609		-119		-3572		-575		8161.0594287752		3619.9406072476

		7777		-3828		-7057		-1417		-201		-3538		-773		8152.4672339115		3627.033774312

		7777		-3602		-6441		-1336		-238		-3260		-489		7499.7187280591		3305.0514368161

		7777		-4023		-6690		-729		71		-3319		-407		7840.4126166931		3344.6152245064

		7777		-4141		-7396		-1137		294		-3003		-515		8552.2784098742		3060.9916693777

		7777		-4305		-7203		-1223		215		-2636		-543		8480.0921575181		2699.9203691961

		7777		-4518		-7561		-892		153		-2344		-427		8853.0621256151		2387.482774807

		7777		-4606		-7468		-376		328		-2244		52		8782.2341121152		2268.440874257

		7777		-3448		-7685		-494		617		-2011		548		8437.5331110461		2173.7327342615

		7777		-1394		-7566		-922		489		-2490		913		7748.3982860976		2696.8110797755

		7777		-3416		-7699		198		-165		-2861		739		8425.1326992517		2959.504519341

		7777		-3712		-6257		-1302		-246		-3032		587		7390.8184255873		3098.0815031242

		7777		-3625		-6006		-1468		-122		-2621		713		7167.1252954026		2718.9876792659

		7777		-4875		-6844		-177		-403		-1661		570		8404.5993360778		1801.7297244593

		7777		-6590		-7402		-1357		-292		-177		294		10002.9572127446		450.5873944087

		7777		-7512		-7381		-4609		562		1617		212		11495.7464307456		1724.9571009159

		7777		-6617		-6576		-4054		988		3495		213		10171.6950898068		3638.2053268061

		7777		-5523		-5718		-2767		621		5283		-38		8417.5615233867		5319.5088119111

		7777		-4895		-5534		-2135		672		6241		-88		7690.5400330536		6277.69137502

		7777		-3815		-5222		-902		612		6157		153		6529.7100241894		6189.2327472797

		7777		-2748		-5671		242		634		5441		426		6306.3705092549		5494.3528281318

		7777		-2008		-6638		46		646		5284		692		6935.2162186914		5368.1315185081

		7777		-1920		-6585		-116		691		4182		895		6860.1808285205		4332.1622776623

		7777		-2572		-7025		-270		681		3578		1029		7485.9006806129		3784.7966920298

		7777		-3006		-7042		-119		380		2734		1048		7657.6733411657		2952.5345044555

		7777		-3214		-6706		-422		170		2420		1018		7448.376735907		2630.8979455692

		7777		-3567		-6703		-731		11		2169		891		7628.1097920782		2344.9014904682

		7777		-3986		-6741		-543		-90		1984		715		7850.1035661958		2110.8247203404

		7777		-3906		-6470		-145		-203		1747		723		7559.0185209457		1901.5643559975

		7777		-3659		-6147		70		-260		1512		883		7153.935280669		1770.1505585684

		7777		-3614		-6420		230		-116		906		934		7370.9087635108		1306.3873851197

		7777		-3800		-6728		-838		-19		957		887		7772.2730265991		1304.9823753599

		7777		-4450		-7355		-1284		-342		1097		779		8691.7881359361		1388.2413334864

		7777		-4877		-7569		-1159		-762		1295		747		9078.445406566		1677.9982121564

		7777		-4705		-7269		-1075		-801		1333		867		8725.3086478359		1780.499648975

		7777		-4182		-7025		-540		-949		1043		1015		8193.372260553		1737.433451963

		7777		-3485		-7098		-424		-1022		625		1096		7918.7502170481		1623.6763840125

		7777		-3460		-7284		-1026		-897		37		940		8129.0178988609		1299.8376821742

		7777		-3982		-7277		-2339		-902		104		786		8618.6990897699		1200.9229783795

		7777		-4500		-7229		-1976		-1193		134		754		8741.4539408499		1417.6462887477

		7777		-4479		-7590		-1380		-1708		-68		706		8920.4226917787		1849.4117983835

		7777		-4942		-7365		-1801		-1700		-620		621		9050.4248519061		1913.1233624625

		7777		-5330		-6677		-2277		-1172		-945		426		8841.7169147174		1564.6357403562

		7777		-5030		-6841		-2496		-768		-715		212		8850.4348480738		1070.510625823

		7777		-5230		-6972		-3161		-441		-967		-130		9271.1167072797		1070.7333935205

		7777		-6027		-7044		-3564		-118		-401		-573		9932.0068968965		709.262997766

		7777		-6113		-6434		-4727		-311		303		-725		10055.3296315934		845.076919576

		7777		-5871		-6465		-3651		-648		1105		-371		9465.44594829		1333.6303835771

		7777		-5478		-6930		-3033		-819		1076		95		9339.8326002129		1355.5670400242

		7777		-4374		-7630		-2389		-972		1524		202		9113.5117819642		1818.8358914427

		7777		-4074		-7003		-2296		-1035		837		144		8420.8729357472		1338.853987558

		7777		-4234		-7376		-2139		-1034		734		25		8769.6894471811		1268.2811202569

		7777		-4363		-7142		-2261		-961		365		-135		8669.2591378964		1036.8080825302

		7777		-4476		-6854		-2367		-999		348		-234		8521.4189546108		1083.448660528

		7777		-4410		-6233		-2007		-1055		375		-292		7894.7094943386		1157.1145146441

		7777		-4297		-5801		-1995		-1117		300		-432		7489.7152816379		1234.6307140194

		7777		-4012		-5780		-1237		-967		44		-433		7143.8584112509		1060.4310444343

		7777		-4004		-5942		-1696		-800		237		-497		7363.1376464113		971.1735169371

		7777		-4062		-6161		-2001		-854		223		-573		7646.0294270948		1052.3183928831

		7777		-3969		-6625		-2339		-954		-240		-664		8069.3560461787		1186.8496113662

		7777		-4168		-6434		-2569		-985		-92		-738		8085.069016403		1234.2337704017

		7777		-4228		-6862		-2910		-969		-167		-742		8569.196461746		1231.8335926577

		7777		-4270		-6607		-2886		-1000		147		-684		8379.4000381889		1220.4363973596

		7777		-4116		-6358		-2250		-996		463		-484		7901.1467522126		1200.2670536176

		7777		-4204		-6315		-2207		-1044		120		-277		7900.8664081859		1086.768144546

		7777		-4000		-6623		-2552		-1032		-114		-57		8147.1978618418		1039.8408532078

		7777		-3943		-6186		-2789		-1068		-32		75		7848.0804022385		1071.1083045145

		7777		-4111		-6009		-3268		-1247		-125		337		7980.4903358127		1297.768469335

		7777		-4311		-5924		-3235		-1452		-194		527		8008.9775876825		1556.8137332385

		7777		-4458		-5947		-3996		-1345		229		740		8438.5181756041		1552.1166193299

		7777		-4334		-5998		-3572		-1249		398		828		8216.97900691		1550.4802481812

		7777		-4267		-5783		-3133		-1092		981		870		7840.0297831067		1706.3777424709

		7777		-4357		-5664		-2846		-1091		799		897		7691.8177955539		1622.7418155702

		7777		-4340		-6158		-2918		-1305		525		819		8079.0647973636		1627.7011396445

		7777		-4352		-6478		-3376		-1398		748		869		8503.0443959796		1808.0566915891

		7777		-4365		-6405		-3275		-1464		402		1023		8414.4444261044		1830.6908532027

		7777		-4557		-6228		-3748		-1160		421		1066		8579.1454702668		1630.7044490036

		7777		-5000		-5704		-3966		-946		533		1041		8559.484330262		1504.2227228705

		7777		-5315		-5795		-3761		-814		1130		1060		8716.4425656342		1750.1702774302

		7777		-5148		-5795		-3505		-735		1024		1216		8506.9944163612		1751.4157130733

		7777		-4956		-5954		-3796		-622		1484		1338		8626.7994065006		2092.6977803782

		7777		-5090		-6174		-4170		-476		1691		1381		9023.0413941198		2234.5509616028

		7777		-4977		-6546		-3812		-475		1903		1385		9063.7734415639		2401.095375032

		7777		-4900		-6867		-3983		-589		1822		1340		9328.9859041591		2337.1360679259

		7777		-4532		-6854		-3617		-525		2278		1258		8977.6961966865		2654.7077051909

		7777		-3862		-6467		-3268		-326		1985		1080		8210.782971191		2283.1778292547

		7777		-3495		-6262		-3226		-190		1753		844		7863.5071691962		1954.851656776

		7777		-3367		-5492		-3434		-112		1338		691		7300.0759585089		1510.055959228

		7777		-3548		-4811		-3534		-161		1358		800		6944.2912525325		1584.3247773105

		7777		-3828		-4126		-3234		-363		1421		1014		6491.2414837225		1783.0328095691

		7777		-4120		-4536		-3215		-579		1397		1211		6919.9653900869		1937.3618660436

		7777		-4312		-4594		-3048		-652		1442		1347		6999.1773802355		2078.1907997102

		7777		-4342		-3842		-3125		-784		1509		1453		6586.3155861225		2236.7266261213

		7777		-4255		-3636		-3272		-982		1535		1545		6483.1709062773		2389.0529504387

		7777		-4739		-4059		-3545		-1231		842		1671		7176.3937322307		2239.7691845367

		7777		-5491		-4458		-4503		-1664		590		1926		8384.6200868018		2612.7518060466

		7777		-5393		-5309		-4451		-2321		1048		2076		8779.5974281285		3285.5929449644

		7777		-3570		-5344		-3133		-2405		1702		1723		7149.7499956292		3413.1448841208

		7777		-2615		-5061		-3236		-1938		520		1088		6551.6136943504		2282.5398134534

		7777		-3501		-5520		-3927		-1452		-502		497		7625.5314568888		1614.7188609786

		7777		-4945		-5635		-4596		-1318		-540		184		8793.7174164286		1436.1685137894

		7777		-5754		-5431		-5595		-1665		-421		-7		9690.6295977093		1717.4152089696

		7777		-6122		-5026		-4922		-2048		958		-95		9325.5371963228		2262.9832080685

		7777		-5252		-3859		-3060		-1882		1717		-62		7199.9295135439		2548.3047306003

		7777		-3405		-4331		-2401		-1022		1071		-212		6009.6910902308		1495.4828651643

		7777		-3160		-4291		-2921		-325		640		-480		6077.0487903258		863.4958019585

		7777		-3755		-4445		-3239		26		284		-668		6659.5173248517		726.3305032835

		7777		-4121		-4532		-3269		113		581		-720		6943.1999827169		932.056865218

		7777		-4447		-4348		-3982		204		570		-488		7384.9331073477		777.5988683119

		7777		-4676		-3872		-4127		275		991		-270		7340.9460561974		1063.2995814915

		7777		-4685		-4432		-4021		248		1138		-258		7600.0190789234		1192.9425803449

		7777		-4646		-4363		-4669		222		1329		-325		7900.6737687364		1386.0555544422

		7777		-4531		-4482		-5333		138		1871		-293		8310.1849558238		1898.824373132

		7777		-4110		-4483		-5144		125		2098		-245		7965.5586746945		2115.9522678926

		7777		-3775		-4684		-5316		163		2191		-216		8028.0967233834		2207.6471638376

		7777		-3303		-5314		-5882		311		2220		-307		8587.5682821157		2262.6024838667

		7777		-3197		-5222		-6008		376		2419		-421		8578.2374063674		2483.9842994673

		7777		-3354		-5490		-6000		432		2745		-347		8797.1254395967		2800.367475886

		7777		-3306		-5981		-5804		336		2604		-459		8965.9585655969		2665.406723185

		7777		-3360		-6455		-5568		315		2949		-914		9162.9279709054		3103.4210155891

		7777		-2915		-7402		-5288		295		2869		-1336		9552.474705541		3178.5345680046

		7777		-2461		-7171		-5845		341		2900		-1487		9573.0761513737		3276.8048461878

		7777		-1903		-7783		-5898		286		2375		-1522		9949.015127137		2835.2962808144

		7777		-1482		-8176		-5354		85		1971		-1803		9884.7668662442		2672.6157598877

		7777		-1138		-7038		-5510		-9		1780		-2175		9010.4710198746		2810.5348245485

		7777		-1161		-5189		-5078		172		1707		-2492		7352.5319448473		3025.4746735017

		7777		-1472		-4094		-3705		332		1375		-2588		5714.4242929625		2949.3377222692

		7777		-1786		-2237		-4325		390		1521		-2035		5186.4814662736		2570.3630093821

		7777		-1433		-1017		-3687		916		1554		-1270		4084.3294431277		2206.0988191829

		7777		-732		382		-2405		1623		1848		-952		2542.7884300508		2637.335208122

		7777		-513		1180		-2144		2380		2078		-1145		2500.4609575036		3360.5816460845

		7777		-632		1300		-2005		3117		2807		-1363		2471.7299609788		4410.522304671

		7777		-594		2515		-2318		3649		2569		-1381		3471.4816721394		4671.4155242282

		7777		-986		2992		-2395		4183		3324		-1270		3957.3077969751		5491.754273454

		7777		-1333		3273		-1877		4790		2817		-1309		4001.5680676455		5709.0340689122

		7777		-1012		3537		-735		5853		3295		-1568		3751.6313784806		6897.3370223587

		7777		-175		3546		-185		7056		2942		-1921		3555.132346341		7882.4324291427

		7777		520		3201		478		7996		2202		-1895		3278.000152532		8507.3994263817

		7777		815		2982		1426		8560		1059		-1543		3404.4125778172		8762.1875122597

		7777		631		2429		1446		8856		613		-1093		2896.3974174826		8944.2246170364

		7777		-94		2038		1522		8994		397		-1003		2545.3416273656		9058.4575949772

		7777		-928		1409		985		9210		995		-1101		1953.6350733952		9328.7901680765

		7777		-1467		1236		1182		8739		2222		-1208		2253.1997248358		9097.6188642963

		7777		-1711		888		1600		7311		3629		-1053		2505.20757623		8229.7734476716

		7777		-1957		717		2311		5162		5506		-526		3112.0184768089		7565.6431319485

		7777		-2408		-249		2791		3401		6472		52		3694.610398946		7311.3807861443

		7777		-2544		-1095		1891		2878		7755		343		3353.6311663628		8278.9225144339






